Предварительный расчет водопотребления и водоотведения.

Объект: «{objectName}»

| Наименование водопотребителей | коли- чество U | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U q0 · 3600 | NPhr qhr,u · U q0hr | α | αhr | макси- мальный расчетный расход 5 · q0 · α qc; qh л/с | макси- мальный часовой расход 0,005 · q0hr · αhr qchr; qhhr м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qᶜu qʰu л/сут | qᶜhr,u qʰhr,u л/ч | qᶜ0,hr qʰ0,hr л/ч | qᶜ0 qʰ0 л/с | q · U 1000 м³/сут | qhr,u · U л/ч | qT м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Строка хозяйственно-питьевых нужд} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q₀={q0} | q₀,hr={q0,hr} |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |
| {Поливка / спец. строка} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | - | - |  |  |  |  |
| Итог: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |

| Наименование водопотребителей | коли- чество U | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U q0 · 3600 | NPhr qhr,u · U q0hr | α | αhr | макси- мальный расчетный расход 5 · q0 · α qc; qh л/с | макси- мальный часовой расход 0,005 · q0hr · αhr qchr; qhhr м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qᶜu qʰu л/сут | qᶜhr,u qʰhr,u л/ч | qᶜ0,hr qʰ0,hr л/ч | qᶜ0 qʰ0 л/с | q · U 1000 м³/сут | qhr,u · U л/ч | qT м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Строка хозяйственно-питьевых нужд} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q₀={q0} | q₀,hr={q0,hr} |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |
| {Поливка / спец. строка} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | - | - |  |  |  |  |
| Итог: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |

| Наименование водопотребителей | коли- чество U | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U q0 · 3600 | NPhr qhr,u · U q0hr | α | αhr | макси- мальный расчетный расход 5 · q0 · α qc; qh л/с | макси- мальный часовой расход 0,005 · q0hr · αhr qchr; qhhr м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qᶜu qʰu л/сут | qᶜhr,u qʰhr,u л/ч | qᶜ0,hr qʰ0,hr л/ч | qᶜ0 qʰ0 л/с | q · U 1000 м³/сут | qhr,u · U л/ч | qT м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов воды общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Строка хозяйственно-питьевых нужд} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q₀={q0} | q₀,hr={q0,hr} |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |
| {Поливка / спец. строка} | {U/F} | {q_u} | {q_hr,u} | {q0,hr} | {q0} | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | - | - |  |  |  |  |
| Итог: |  |  |  |  |  | {Qсут} | {qhr,u·U} | {qT} | {NP} | {NPhr} | {α} | {αhr} | {q} | {qhr} |

Расчёт выполнен в соответствии с СП 30.13330.2020.

Количество проживающих в квартире жилого многоквартирного дома для определения расчётных расходов воды принято по формуле:

Nкв.жит. = К+1

где Nкв.жит. – расчетное количество жителей в квартире; К – количество жилых комнат в квартире.

Расчет выполнен для {residents} жителей, этажность жилого дома – {floors} этажей.

Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение определен в соответствии с СП 10.13130.2020 и составляет не менее {internalFireFlow} л/с ({internalFireDescription}).

Максимальный расход воды на автоматическое пожаротушение определен в соответствии с СП 485.1311500.2020 и составляет не менее {autoFireFlow} л/с.

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с СП 8.13130.2020 и составляет {outdoorFireFlow} л/с.

| {engineerPosition} {engineerDate} |  | {engineerName} |
| --- | --- | --- |